# Опросный лист

Для разработки технического предложения по очистке хоз-бытовых сточных вод просим направить в наш адрес следующие данные:

Информация о заказчике:

Ф.И.О., Ирина Терехова

название организации: ООО «Птицефабрика»

адрес , месторасположение  объекта:

контактный телефон,  факс:   8 (906) 574-7777

E-mail: valentinpfm@mail.ru

| № | Параметры | Данные заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1. Расчётное количество сточных вод |
| 1.1 | Среднесуточный расход сточных вод, м3/сут. | 300 |
| 1.2 | Максимальный часовой расход сточных вод, м3/час. |  |
| 1.3. | Коэфициент поступления стоков, min/max | 9-00 до 17-00 |
| 1.4 | Почасовой расход в течение суток, м3/час |  |
|  | 0700-0800 ___________ м3 0800-0900 ___________ м3 0900-1000 ___________ м3 1000-1100 ___________ м3 1100-1200 ___________ м3 1200-1300 ___________ м3 1300-1400 ___________ м3 1400-1500 ___________ м3 1500-1600 ___________ м3 1600-1700 ___________ м3 1700-1800 ___________ м3 1800-1900 ___________ м3 | 1900-2000 ___________ м3 2000-2100 ___________ м3 2100-2200 ___________ м3 2200-2300 ___________ м3 2300-0000 ___________ м3 0000-0100 ___________ м3 0100-0200 ___________ м3 0200-0300 ___________ м3 0300-0400 ___________ м3 0400-0500 ___________ м3 0500-0600 ___________ м3 0600-0700 ___________ м3 |  |
| 2. Параметры для определения расчётного расхода сточных вод |
| 2.1 | Количество жителей, чел. |  |
| 2.2 | Удельное хоз-питьевое водопотребление на одного жителя , л/сут |  |
| 3. Гидрогеологические условия участка |
| 3.1 | Подача сточных вод на сооружения напорная/самотечная | Самотечная |
| 3.2 | Марка и кол-во подающих насосов резервуара или КНС |  |
| 3.3 | Режим работы подающих насосов резервуара или КНС, кол-во включений/час и продолжительность одного включения в минутах |  |
| 3.4 | Отметка напорного коллектора в резервуаре или КНС, м |  |
| 3.5 | Отметка напорного коллектора на входе в очистные сооружения, м |  |
| 3.6 | Диаметр подводящего коллектора, мм |  |
| 3.7 | Место предполагаемого сброса очищенных стоков – почва; - овраг; - водоём (тип: рыб.-хоз., культ.-быт.) | Речка |
| 4. Показатели сточных вод, подаваемых на очистку и требования к очищенной воде. |
|  | показатель | на входе, мг/л | на выходе, мг/л |
| 4.1 | взвешенные вещества | Более 5000 |  |
| 4.2 | БПКполн. | Более 1000 |  |
| 4.3 | ХПК | 7060 |  |
| 4.4 | Азот аммонийных солей |  |  |
| 4.5 | Фосфаты | 31 |  |
| 4.6 | рН | 8,65 |  |
| 4.7 | Температура стоков (min среднесуточная), 0С | 5 - 10 |  |
|  | Дополнительно: Аммоний-ион | 24 |  |
|  | Азот общий | 34 |  |
|  | Фосфор | 8,3 |  |
|  | Жиры | Более 500 |  |
|  | Сульфат-ион | 170 |  |
|  | Хлорид-ион | 174 |  |

5.  Наличие существующих очистных сооружений, накопительных емкостей, сооружений предочистки, их характеристика (по возможности, схему очистки) _____________________________________________________________________________________________________________